ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Concurso Privado N° 15 / EX-2023-33207995-APN-GA#CPSE

Apertura: el 13 de abril de 2023 a las 13:00 horas.

Quien suscribe: ……………………………………………………………………………………………………….….………………..

DNI: ……………………………………………………………………………………………….………………….…….…………………

Razón Social: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

CUIT de Razón Social: …………………………………………………………………………………………………………………….

Domicilio Legal: ………………………………………………………………...………………………………………………………….

Localidad: …………………………………………………………………………………………………………………………………...

Teléfono: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Correo Electrónico Constituido: ………………………………………………………………………………………………………..

Con poder suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares que rigen la presente contratación, cotiza los siguientes precios:

| Renglón | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable subterráneo 1x185 mm LSOH tipo Prysmian Afumex 1000/Alternativa en tipo XLPE | 360 | METROS | $ | $ |
| 2 | Cable subterráneo 1x150 mm LSOH tipo Prysmian Afumex 1000/Alternativa en tipo XLPE | 260 | METROS | $ | $ |
| 3 | Cable subterráneo 5x10 mm LSOH tipo Prysmian Afumex 1000 | 110 | METROS | $ | $ |
| 4 | Interruptor termomagnético 2x16 A-6kA-curva C IK60N Curva C tipo Schneider | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 5 | Interruptor Diferencial 2x25 A- 30mA tipo Schneider | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 6 | Conmutadora Manual de 3 posiciones con separador de polos 4 x 400A tipo ABB/Schneider | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 7 | Terminal Cobre Estañado 185mm/1 tipo LCT | 12 | UNIDAD | $ | $ |
| 8 | Terminal Cobre Estañado 150/1 mm2 tipo LCT | 28 | UNIDAD | $ | $ |
| 9 | Terminal Cobre Estañado 35/1 mm tipo LCT | 8 | UNIDAD | $ | $ |
| 10 | Bornera c/puente frontal 200 amp-TF200M tipo Keland | 2 | UNIDAD | $ | $ |
| 11 | Riel Din perforado x 1 metro de 32 mm | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 12 | Fusible NH T-2 gL 400A tipo Reproel | 6 | UNIDAD | $ | $ |
| 13 | Piloto monobloque aro plástico, lente rojo c/LED/indicador LED 22mm | 6 | UNIDAD | $ | $ |
| 14 | Seccionador Portafusible 1P. Din/Portafusible seccionable din BMFN 10 x 38 tipo Zoloda | 6 | UNIDAD | $ | $ |
| 15 | Fusible 10 x 38 mm 3 A 250v cilíndrico cerámico tipo Zoloda | 12 | UNIDAD | $ | $ |
| 16 | Borne de potencia ZCTP-600-400A tipo Zoloda | 4 | UNIDAD | $ | $ |
| 17 | Separador WTP para borne ZCTP-600 tipo Zoloda | 5 | UNIDAD | $ | $ |
| 18 | Tramo bandeja escalera ala 64 x 300 mm x 1,6 mm tipo Samet | 33 | UNIDAD | $ | $ |
| 19 | Curva 90° p/Bandeja Escalera ala 64 300mm tipo Samet | 4 | UNIDAD | $ | $ |
| 20 | Curva Articulada p/bandeja escalera 300 x 1,6mm tipo Samet | 15 | UNIDAD | $ | $ |
| 21 | Unión “T” de 300 mm p/bandeja Escalera ala 64 tipo Samet | 3 | UNIDAD | $ | $ |
| 22 | Soporte Trapecio p/bandeja 330mm tipo Samet | 99 | UNIDAD | $ | $ |
| 23 | Paquete precinto 200 x 4,8 Negro | 10 | UNIDAD | $ | $ |
| 24 | Kit tarugo standard N°8 y tornillo x 100 unidades | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 25 | Cable subterráneo 1 x 35 mm2 LSOH verde/amarillo tipo Afumex 1000 | 70 | METROS | $ | $ |
| 26 | Gabinete estanco IP-65 600 x 600 x 320/600x600x300 mm tipo Genrod S9000 Cod. 09 9305 | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 27 | Contratapa abisagrada ciega 600 x 600 mm7contrafrente abisagrado tipo Genrod Cod. 09 9893 para Item 26 | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 28 | Gabinete estanco 300 x 450 x 210mm /300x450x225mm tipo Genrod S9000 Cod. 09 9203 | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 29 | Contratapa abisagrada ciega 300 x 450 mm tipo Genrod para ítem 28 Cod. 09 9884 | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 30 | Cupla de unión escalera c/bulonería 2 bulones tipo Samet | 150 | UNIDAD | $ | $ |
| 31 | Varilla roscada de 1/4” (incluye bulonería) | 198 | UNIDAD | $ | $ |
| 32 | Tramo tapa Band. Escalera 300 0,70mm x 3 mts. tipo Samet | 33 | UNIDAD | $ | $ |
| 33 | Tapa p/curva plana 90° Escalera 300 mm x 0.7 tipo Samet | 4 | UNIDAD | $ | $ |
| 34 | Tapa p/unión “T” 300mm 0,7mm tipo Samet | 3 | UNIDAD | $ | $ |
| 35 | Distribuidor tetrapolar profesional 14 puntos x 630 amp. | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 36 | Juego de bulón y tuerca M6 para bandeja escalera | 150 | UNIDAD | $ | $ |
| 37 | Trapecio de 30 tipo Samet | 60 | UNIDAD | $ | $ |
| 38 | Tarugo y tornillo TMF x 100 u 22x45 +SX 8 tipo Fischer | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| 39 | Soporte Regulable para contrafrente- Cod. 09 9902 tipo Genrod | 8 | UNIDAD | $ | $ |
| 40 | Gabinete estanco 750 x 1050 x 320 IP 65 | 1 | UNIDAD | $ | $ |
| TOTAL |  |  |  |  | $ |

Son PESOS…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales).

FIRMA, ACLARACIÓN y DNI: