## CARATULA
CONCURSO
PRECIO Y PLAZO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO
POR OSMOSIS INVERSA
MERLO
SECCION V
PLANILLAS DE COTIZACIÓN
Fondo Fiduciario “Pro.Cre.Ar.”

## Planilla Cotizacion Final
PLANILLA DE COTIZACION FINAL
PROYECTO: PROCREAR MERLO
INFRAEST. - PLANTA DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA Y OBRAS ACCESORIAS
INFRAEST. - PLANTA DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA Y OBRAS ACCESORIAS
PRECIO DE VENTA POR AJUSTE ALZADO - HORMIGÓN
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO PARCIAL | PRECIO OFERTADO | INCIDENCIA %
A | PLANTA DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA - AYSA
A1 | OBRA CIVIL | gl
A2 | OBRA ELECTROMECÁNICA | gl
A3 | OBRA ELÉCTRICA | gl
B | PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN (José San Chocano (Belén) y Av. Argentina) | gl
C | CAÑERÍA DE VINCULACIÓN ENTRE LA PERFORACIÓN ME071 Y LA PLANTA. (IMPULSIÓN), Y VINCULACIÓN DE LA PLANTA A LA RED | gl
D | PLANTA PROVISORIA | gl
E | PROYECTO EJECUTIVO | gl
TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA

## OC
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO: PROCREAR MERLO
INFRAEST. - PLANTA DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA Y OBRAS ACCESORIAS
(*) Las cantidades indicadas en la planilla son a título orientativo y deberán ser verificadas por el OFERENTE a efectos de la presentación de la propuesta económica.
A ESTOS COSTOS DEBE ADICIONARSE EL CUADRO EMPRESARIO SEGÚN SECCIÓN V DEL PLIEGO.
OBRA CIVIL
Código |  |  |  |  | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Costo Total ($) | Total Rubro ($) | Incidencia
IMPLANTACIÓN GENERAL
C | 1 |  |  |  | TRABAJOS GENERALES
C | 1 | 1 |  |  | Trabajos preliminares
C | 1 | 1 | 1 |  | Limpieza y Preparación del Terreno | m2 | 391
C | 1 | 2 |  |  | Cerco perimetral de obra | gl | 1
C | 2 |  |  |  | PAVIMENTOS Y VEREDAS
C | 2 | 1 |  |  | Construcción de pavimentos para caminos internos | m2 | 157
C | 2 | 2 |  |  | Construcción de veredas | m2 | 108.71
| 2 | 3 |  |  | Construcción de cordón protector | ml | 47.77
C | 3 |  |  |  | INSTALACIONES
C | 3 | 1 |  |  | Instalación sanitaria general | gl | 1
C | 3 | 2 |  |  | Instalación contra incendio | gl | 1
C | 3 | 3 |  |  | Instalación pluvial general | gl | 1
C | 3 | 4 |  |  | Instalación eléctrica general | gl | 1
EDIFICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
C | 4 |  |  |  | EDIFICIO DE OSMOSIS Y SECTOR HIPOCLORITO DE SODIO
C | 4 | 1 |  |  | Movimiento de suelos
C | 4 | 1 | 1 |  | Excavación | m3 | 70.4
C | 4 | 1 | 2 |  | Rellenos | m3 | 17.308
C | 4 | 2 |  |  | Hormigones
C | 4 | 2 | 1 |  | Hormigón de limpieza H-25 | m3 | 11.248
C | 4 | 2 | 2 |  | Estructuras de Hormigón H-25
C | 4 | 2 | 2 | 1 | Platea o Losa de fundación | m3 | 53.092
C | 4 | 2 | 2 | 2 | Columnas | m3 | 1.526
C | 4 | 2 | 2 | 3 | Vigas | m3 | 2.88
C | 4 | 3 |  |  | Cubiertas
C | 4 | 3 | 1 |  | Cubierta metálica | m2 | 113
C | 4 | 4 |  |  | Mampostería
C | 4 | 4 | 1 |  | Mampostería de 0,20 m de bloques de hormigon | m2 | 274.5
C | 4 | 5 |  |  | Contrapisos
C | 4 | 5 | 1 |  | Contrapiso de hormigon H15 e = 12 cm | m2 | 104
C | 4 | 6 |  |  | Tratamiento arquitectónico | gl | 1
C | 5 |  |  |  | EDIFICIO DE VIGILANCIA, OFFICE, CALIDAD Y SALA BT
C | 5 | 1 |  |  | Movimiento de suelos
C | 5 | 1 | 1 |  | Excavación | m3 | 36
C | 5 | 1 | 2 |  | Rellenos | m3 | 11
C | 5 | 2 |  |  | Hormigones
C | 5 | 2 | 1 |  | Hormigón de limpieza H-25 | m3 | 5
C | 5 | 2 | 2 |  | Estructuras de Hormigón H-25
C | 5 | 2 | 2 | 1 | Bases | m3 | 2.1
C | 5 | 2 | 2 | 2 | Viga encadenado | m3 | 1
C | 5 | 2 | 2 | 3 | Columnas | m3 | 1
C | 5 | 2 | 2 | 4 | Vigas | m3 | 1
C | 5 | 3 |  |  | Cubiertas
C | 5 | 3 | 1 |  | Losetas premoldeadas de hormigón | m2 | 50
C | 5 | 3 | 2 |  | Impermeabilizacion de cubiertas. Membrana liquida SikaFill Techos o similar. | m2 | 50
C | 5 | 4 |  |  | Mampostería
C | 5 | 4 | 1 |  | Mampostería de 0,15 m de bloques de hormigon | m2 | 34.5
C | 5 | 4 | 2 |  | Mampostería de 0,20 m de bloques de hormigon | m2 | 111
C | 5 | 5 |  |  | Contrapisos
C | 5 | 5 | 1 |  | Contrapiso con pendiente sobre azotea | m2 | 50
C | 5 | 5 | 2 |  | Contrapiso de hormigon H15 sobre terreno natural, e = 20 cm | m2 | 50
C | 5 | 6 |  |  | Tratamiento arquitectónico | gl | 1
OBRAS COMPLEMENTARIAS
C | 6 |  |  |  | CÁMARA SUBTERRÁNEA POZO ME072 PUELCHE
C | 6 | 1 |  |  | Cámara subterránea pozo ME072 Puelche | gl | 1
TOTAL OBRA CIVIL

## OEM
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO: PROCREAR MERLO
INFRAEST. - PLANTA DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA Y OBRAS ACCESORIAS
(*) Las cantidades indicadas en la planilla son a título orientativo y deberán ser verificadas por el OFERENTE a efectos de la presentación de la propuesta económica.
A ESTOS COSTOS DEBE ADICIONARSE EL CUADRO EMPRESARIO SEGÚN SECCIÓN V DEL PLIEGO.
TODOS LOS ITEMS INCLUYEN PROVISIÓN Y MONTAJE
OBRA ELECTROMECÁNICA
Código |  |  |  | Designación y Especificación | Unidad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Costo Total ($) | Total Rubro ($) | Incidencia
EM | 1 |  |  | PROVISIÓN Y MONTAJE
EM | 1 | 1 |  | Ingreso a Planta
EM | 1 | 1 | 1 | Empalme cañería de alimentación a cañería proveniente del pozo ME071 | GL | 1
EM | 1 | 1 | 2 | Cañería proveniente de pozo ME071 (DN 100) Acero al carbono | m | 11
EM | 1 | 1 | 3 | Accesorios de cañería proveniente de pozo ME071 | GL | 1
EM | 1 | 1 | 4 | Cañería proveniente de pozo ME072 (DN 100) Acero al carbono | m | 3
EM | 1 | 1 | 5 | Accesorios de cañería proveniente de pozo ME072 | GL | 1
EM | 1 | 1 | 6 | Cañería de mezcla de agua cruda de los pozos (DN 150) Acero al carbono | m | 3
EM | 1 | 1 | 7 | Accesorios de cañería de mezcla de agua cruda de los pozos | GL | 1
EM | 1 | 1 | 8 | Válvula esclusa de entrada en cañería de mezcla del agua cruda de los pozos (DN150) | N° | 1
EM | 1 | 1 | 9 | Juntas de desarme DN 150 | N° | 1
EM | 1 | 1 | 10 | Cañería de agua cruda a remineralización (DN 75) Acero al carbono | m | 14
EM | 1 | 1 | 11 | Accesorios de cañería de agua cruda a remineralización | GL | 1
EM | 1 | 1 | 12 | Juntas de desarme DN 75 | N° | 1
EM | 1 | 1 | 13 | Válvula reguladora de caudal en cañería de remineralizacion (DN 75) con actuador eléctrico | N° | 1
EM | 1 | 1 | 14 | Caudalímetro cañería de remineralización (DN 75) | N° | 1
EM | 1 | 1 | 15 | Válvula esclusa para aislación de válvula reguladora en cañería remineralización (DN 75) | N° | 3
EM | 1 | 1 | 16 | Válvula de aire triple efecto (DN 80) | N° | 1
EM | 1 | 1 | 17 | Válvula de alivio rápido DN 4''. Incluye cañería de derivación en el mismo diámetro y material. Incluye válvula para aislación. | N° | 1
EM | 1 | 1 | 18 | Cañería de bypass (DN 150) Acero al carbono | m | 4
EM | 1 | 1 | 19 | Accesorios de cañería de bypass | GL | 1
EM | 1 | 1 | 20 | Valvula esclusa en cañería de bypass (DN 150) | N° | 1
EM | 1 | 1 | 21 | Marcos y tapas | GL | 1
EM | 1 | 2 |  | Módulos de osmosis inversa
EM | 1 | 2 | 1 | Cañería de agua cruda a ósmosis inversa (DN 150) Acero al carbono | m | 17
EM | 1 | 2 | 2 | Accesorios de cañería de agua cruda a ósmosis inversa | GL | 1
EM | 1 | 2 | 3 | Válvula esclusa de entrada al equipo de ósmosis (DN 150) | N° | 1
EM | 1 | 2 | 4 | Cañería de agua de permeado (DN 150) Acero al carbono | m | 30
EM | 1 | 2 | 5 | Accesorios de cañería de agua de permeado | GL | 1
EM | 1 | 2 | 6 | Válvula esclusa en descarga de permeado del módulo de ósmosis (DN 150) | N° | 1
EM | 1 | 2 | 7 | Junta de desarme DN 150 mm | N° | 1
EM | 1 | 2 | 8 | Válvula de retención en descarga de permeado del módulo de ósmosis (DN 150) | N° | 1
EM | 1 | 2 | 9 | Módulo completo de ósmosis inversa, incluyendo bomba de baja presión, dos etapas de filtración y bomba de alta presión. Caudal de permeado 70 m3/h | N° | 1
EM | 1 | 2 | 10 | Sistema de lavado de membranas CIP | N° | 1
EM | 1 | 2 | 11 | Caudalímetro ingreso a módulo de ósmosis inversa (DN 100) | N° | 1
EM | 1 | 2 | 12 | Reducción 150 x 100 | N° | 2
EM | 1 | 3 |  | Sistema de desinfección
EM | 1 | 3 | 1 | Tanque de almacenamiento de hipoclorito de sodio de 200 litros (reforzado) | N° | 2
EM | 1 | 3 | 2 | Bomba dosificadora de desplazamiento positivo a diafragma 0 - 1,7 l/h | N° | 2
EM | 1 | 3 | 3 | Sensor de nivel | N° | 2
EM | 1 | 3 | 4 | Filtros para hipoclorito de sodio | N° | 2
EM | 1 | 3 | 5 | Cañerías 1'' PVC incluyendo accesorios y piezas especiales en PVC | m | 50
EM | 1 | 3 | 6 | Válvulas esféricas PVC 1'' | N° | 11
EM | 1 | 3 | 7 | Tubo calibrador para bombas dosificadoras | N° | 1
EM | 1 | 4 |  | Sistema de dosificacion de antiescalante
EM | 1 | 4 | 1 | Bombas dosificadoras de desplazamiento positivo a diafragma 0 - 1 l/h | N° | 2
EM | 1 | 4 | 2 | Contenedores de almacenamiento de antiescalante de 100 litros | N° | 2
EM | 1 | 4 | 3 | Filtros para antiescalante | N° | 2
EM | 1 | 4 | 4 | Cañerías de PVC DN 1'' y accesorios | m | 50
EM | 1 | 4 | 5 | Válvulas 1'' PVC | N° | 14
EM | 1 | 4 | 6 | Balanzas para pesar contenedores | N° | 2
EM | 1 | 4 | 7 | Tubo calibrador para bombas dosificadoras | N° | 1
EM | 1 | 5 |  | Estación de salida
EM | 1 | 5 | 1 | Tanque Cisterna de 36 m3 de capacidad | N° | 1
EM | 1 | 5 | 2 | Cañería de rebose del tanque cisterna DN 150 PVC Clase 6 | m | 35
EM | 1 | 5 | 3 | Accesorios de cañería de rebose del tanque cisterna | GL | 1
EM | 1 | 5 | 4 | Sensor de nivel | N° | 2
EM | 1 | 5 | 5 | Medidor de nivel ultrasónico | N° | 1
EM | 1 | 5 | 6 | Cañería para vaciado de tanque DN 50 PVC Clase 6 | m | 12
EM | 1 | 5 | 7 | Accesorios de cañería para vaciado de tanque | GL | 1
EM | 1 | 5 | 8 | Válvula esclusa para vaciado de cisterna DN 50 | N° | 1
EM | 1 | 5 | 9 | Válvula esclusa de ingreso a tanque cisterna de agua de permeado DN 150 | N° | 1
EM | 1 | 5 | 10 | Válvula esclusa de ingreso a tanque cisterna de agua de remineralización DN 50 | N° | 1
EM | 1 | 5 | 11 | Cañería de salida de tanque cisterna (DN 150) Acero al carbono | m | 9
EM | 1 | 5 | 12 | Accesorios de cañería de salida de tanque cisterna | GL | 1
EM | 1 | 5 | 13 | Válvula esclusa en la cañería de descarga de la cisterna DN 150 | N° | 1
EM | 1 | 5 | 14 | Bombas de salida a red (Q: 65 m3/h; AMT: 25 mca) | N° | 2
EM | 1 | 5 | 15 | Monorriel con aparejo. Capacidad 500 kg | N° | 1
EM | 1 | 5 | 16 | Cañería de succión y descarga de bombas de impulsión a la red (DN 150) Acero al carbono | m | 4
EM | 1 | 5 | 17 | Accesorios de cañería de succión y descarga de bombas de impulsión a la red | GL | 1
EM | 1 | 5 | 18 | Junta de desarme en cañerías de bombas (DN 150 mm) | N° | 2
EM | 1 | 5 | 19 | Válvula esclusa en bombas de impulsión a la red (DN 150 mm) | N° | 4
EM | 1 | 5 | 20 | Válvula de retención en cañerías de impulsión de las bombas a la red (DN 150 mm) | N° | 2
EM | 1 | 5 | 21 | Cañería de salida de planta (DN 150) Acero al carbono | m | 30
EM | 1 | 5 | 22 | Accesorios de cañería de salida de planta | GL | 1
EM | 1 | 5 | 23 | Válvula esclusa en cañería de impulsión a la red (DN 150 mm) | N° | 1
EM | 1 | 5 | 24 | Junta de desarme DN 150 mm | N° | 1
EM | 1 | 5 | 25 | Caudalímetro electromagnético (DN 100) | N° | 1
EM | 1 | 5 | 26 | Reducción 150 x 100 | N° | 2
EM | 1 | 5 | 27 | Válvula de aire triple efecto (DN 80) | N° | 1
EM | 1 | 5 | 28 | Válvula de alivio rápido DN 4''. Incluye cañería de derivación en el mismo diámetro y material. Incluye válvula para aislación. | N° | 1
EM | 1 | 5 | 29 | Empalme cañería de salida a red de agua potable existente | GL | 1
EM | 1 | 5 | 30 | Marcos y tapas | GL | 1
EM | 1 | 5 | 31 | Cañería de salida desde planta hasta red agua potable existente (DN 150) PVC (incluye válvulas, accesorios y obra civil asociada). | GL | 1
EM | 1 | 6 |  | Agua de rechazo
EM | 1 | 6 | 1 | Cañería de rechazo hasta Pluvial existente (DN 75) PVC clase 6 (incluye válvulas, accesorios y obra civil asociada). Este item en especial incluye montaje | ml | 155
EM | 1 | 6 | 2 | Empalme de cañería de rechazo con pluvial existente DN 1200 H°A° | GL | 1
EM | 1 | 7 |  | Tablero de control de calidad
EM | 1 | 7 | 1 | Medidor continuo de conductividad | N° | 2
EM | 1 | 7 | 2 | Equipos de medición de pH y accesorios | N° | 1
EM | 1 | 7 | 3 | Equipo de medición continua de Nitratos | N° | 1
EM | 1 | 7 | 4 | Equipo de medición de cloro residual | N° | 1
EM | 1 | 7 | 5 | Detector de cloro libre | N° | 1
EM | 1 | 7 | 6 | Compresor monofásico. 60 L de capacidad. 2 Hp . 220 V -50 Hz . Incluye sistema de tratamiento de aire y cañerias. | GL | 1
EM | 1 | 8 |  | Perforación de explotación puelche ME072
EM | 1 | 8 | 1 | Manifold 4'' | GL | 1
EM | 1 | 8 | 2 | Electrobomba | GL | 1
EM | 1 | 8 | 3 | Manguera flexible DN 4'' | m | 31.56
EM | 1 | 8 | 4 | Acoples y centradores para manguera flexible de DN 4” | GL | 1
EM | 3 |  |  | PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS PREOPERACIONALES | GL | 1
TOTAL OBRA ELECTROMECANICA

## Obra E
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO: PROCREAR MERLO
INFRAEST. - PLANTA DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA Y OBRAS ACCESORIAS
(*) Las cantidades indicadas en la planilla son a título orientativo y deberán ser verificadas por el OFERENTE a efectos de la presentación de la propuesta económica.
A ESTOS COSTOS DEBE ADICIONRSE EL CUADRO EMPRESARIO SEGÚN SECCIÓN V DEL PLIEGO.
TODOS LOS ITEMS INCLUYEN PROVISIÓN Y MONTAJE
OBRA ELÉCTRICA
N° |  |  |  | Designación y especificación | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Importe Parcial ($) | Total Rubro ($) | Incidencia
(OE) OBRA ELECTRICA
OE | 1 |  |  | Provisión Y MONTAJE
OE | 1 | 1 |  | Pilar de Entrada Tarifa 3
OE | 1 | 1 | 1 | Pilar de Enegia en BT | N° | 1
OE | 1 | 2 |  | Tablero General de Baja Tensión
OE | 1 | 2 | 1 | Tablero General de Baja Tensión | N° | 1
OE | 1 | 3 |  | Cables
OE | 1 | 3 | 1 | Cable Unipolar en BT - 70 mm2 | m | 30
OE | 1 | 3 | 2 | Cable Unipolar en BT - 10-16 mm2 | m | 250
OE | 1 | 3 | 3 | Cable Unipolar en BT - 2,5-4-6 mm2 | m | 3000
OE | 1 | 3 | 4 | Cable de señales para sensores e instrumentos digitales | m | 500
OE | 1 | 3 | 5 | Cable de señales para sensores e instrumentos analógicos | m | 500
OE | 1 | 4 |  | Interruptores de Baja Tensión
OE | 1 | 4 | 1 | Conjunto Interruptores de BT | N° | 1
OE | 1 | 5 |  | Accionamientos de Baja Tensión
OE | 1 | 5 | 1 | VV - AS - YΔ - Contactor - Guardamotor | N° | 1
OE | 1 | 6 |  | Tableros Seccionales
OE | 1 | 6 | 1 | Tablero Metálico | N° | 1
OE | 1 | 7 |  | Canalizaciones
OE | 1 | 7 | 1 | Canalización por Cañero Subterráneo | m | 50
OE | 1 | 7 | 2 | Canalización por Bandeja | m | 100
OE | 1 | 7 | 3 | Canalización a la Vista | m | 300
OE | 1 | 7 | 4 | Canalización por cañero para sensores e instrumentación | m | 100
OE | 1 | 8 |  | Sistema de Iluminación
OE | 1 | 8 | 1 | Iluminacion Interior | N° | 20
OE | 1 | 8 | 2 | Iluminacion Exterior | N° | 3
OE | 1 | 8 | 3 | Iluminacion de Emergencia | N° | 8
OE | 1 | 9 |  | Tomacorrientes
OE | 1 | 9 | 1 | Tomacorriente Monofásico 10A | N° | 20
OE | 1 | 9 | 2 | Tomacorriente FM Trifásico 16A | N° | 10
OE | 1 | 10 |  | Sistema de Puesta a Tierra y Protección contra Descargas Atmosféricas
OE | 1 | 10 | 1 | Sistema de Puesta a Tierra | N° | 1
OE | 1 | 10 | 2 | Protección contra Descargas Atmosféricas | N° | 1
IMPORTE OBRA ELECTRICA
IMPORTE OBRA AUTOMATISMO Y COMUNICACIÓN
COSTO TOTAL OBRA ELECTRICA Y AUTOMATISMO Y COMUNICACIÓN

## Presupuesto Pozo - EOA0017
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO: PROCREAR MERLO
INFRAEST. - PLANTA DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA Y OBRAS ACCESORIAS
(*) Las cantidades indicadas en la planilla son a título orientativo y deberán ser verificadas por el OFERENTE a efectos de la presentación de la propuesta económica.
A ESTOS COSTOS DEBE ADICIONRSE EL CUADRO EMPRESARIO SEGÚN SECCIÓN V DEL PLIEGO.
PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN
Código |  |  | Designación y Especificación | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Importe Parcial ($) | Total Rubro ($) | Incidencia
A |  |  | GENERALIDADES
A | I |  | Movilización y desmovilización, Combustible traslados de personal, Baño, Obrador, Señalización. | GL | 1
B |  |  | PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN
B | I | 1 | Perforación en Ф21" para cañería de aislación | m | 39
B | II |  | Provisión y montaje caño camisa DN400mm de PVC clase 10, unión junta para pegar, espesor mínimo 19,1 mm | m | 39
B | III |  | Cementado de espacio anular de Ф21" a Ф16" | GL | 1
B | IV |  | Perforación de Ф14" hasta profundidad final | m | 26
B | V |  | Provisión y montaje 2 m caño de fondo Ф8" Acero Inoxidable AISI 304 e=3,5 mm | GL | 1
B | VI |  | Provisión e instalación de filtro Ф8"de ranura contínua de Acero Inoxidable AISI 304L | m | 12
B | VII |  | Provisión y montaje de caño portafiltro de Ф8” de Acero Inoxidable AISI 304 e=3,5 mm | m | 13
B | VIII |  | Provisión y montaje pieza de acople y pieza de reducción de Ф10”a Ф8” Acero Inoxidable AISI 304 e=3,5 mm largo 0,3 m | GL | 1
B | IX |  | Provisión y montaje cañería de prolongación de Ф10" de PVC reforzado, clase 10, junta deslizante para pegar y atornillar, espesor mínimo 11,2 mm | m | 38
B | X |  | Grava silícea seleccionada tipo Paraná | GL | 1
B | XI |  | Pruebas hidráulicas | GL | 1
B | XII |  | Limpieza, desarrollo y ensayos de bombeo | GL | 1
B | XIII |  | Desinfección de la perforación | GL | 1
B | XIV |  | Informe Técnico y Plano Conforme a Obra | GL | 1
C |  |  | OBRAS CIVILES
C | I |  | Construcción de dado de hormigón e instalación de tambor invertido | GL | 1
C | II |  | Cegado sondeo | GL | 1
IMPORTE NETO UNITARIO
TOTAL

## R-PLN-021 COTIZACIÓN V01 (2)
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO: PROCREAR MERLO
INFRAEST. - PLANTA DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA Y OBRAS ACCESORIAS
(*) Las cantidades indicadas en la planilla son a título orientativo y deberán ser verificadas por el OFERENTE a efectos de la presentación de la propuesta económica.
A ESTOS COSTOS DEBE ADICIONRSE EL CUADRO EMPRESARIO SEGÚN SECCIÓN V DEL PLIEGO.
TODOS LOS ITEMS INCLUYEN PROVISIÓN Y MONTAJE
CAÑERÍA DE VINCULACIÓN DE LA PLANTA CON LA PERFORACIÓN Y DE LA PLANTA A LA RED
Código |  |  |  |  | Designación y Especificación | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Importe Parcial ($)
A |  |  |  |  | MANO DE OBRA y MATERIALES (En conformidad con las Especificaciones Técnicas)
A | I |  |  |  | CAÑERÍA
A | I | 1 |  |  | EXCAVACIÓN - Incluye cateos exploratorios, para la instalación de cañerías en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad. Incluyendo, el acopio o evacuación del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa si resultaren necesarios. Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería y de la zona de caño. Provisión y colocación de geotextil. El relleno y compactación de las excavaciones con el material proveniente de la excavación o su sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas por la documentación contractual. Así como también la evacuación del material sobrante.
A | I | 1 | 1 |  | A cielo Abierto - A cualquier profundidad | m3 | 580
A | I | 2 |  |  | ACARREO Y COLOCACIÓN -De cañería recta, piezas especiales (tés, codos, reductores etc.) y válvulas esclusas, incluyendo, la ejecución de los anclajes de las piezas especiales y asientos de válvulas, así como también la provisión y colocación de la cinta de ubicación y detección de cañerías no metálicas según especificaciones técnicas.
A | I | 2 | 1 |  | Cañerías de PVC clase 10
A | I | 2 | 1 | 1 | DN 160 mm | m | 600
A | II |  |  |  | PROVISIÓN DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE CÁMARAS
A | II | 1 |  |  | CÁMARAS - Incluyendo cateos exploratorios, excavación, rellenos, entibados, depresión de napa si fuera necesario, la rotura y refacción de los pavimentos o veredas. Provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de la totalidad de la obra civil de cámaras o bloques de apoyo. Incluyendo la instalación del accesorio correspondiente y de todos los materiales, cañerías y piezas especiales dentro de la cámara; y la colocación de marcos, tapas, cajas, escalones, etc. Para que queden en conformidad con las Especificaciones Técnicas y planos de proyecto. Incluyendo marcos, tapas, cajas, escalones, cañerías de acero, aros de anclaje, piezas especiales y accesorios necesarias para su conexión a la cañería principal y elementos accesorios necesarios a instalar en la cámara.
A | II | 1 | 3 |  | Para toma de Motobomba
A | II | 1 | 3 | 1 | DN 150 mm | N° | 1
A | II | 1 | 4 |  | Para válvula de aire
A | II | 1 | 4 | 1 | DN 80 mm | N° | 2
[5 empty] | Para válvulas esclusas |  | 2
A | II |  |  |  | VÁLVULAS - Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, como campanas, tubos de PVC, vástagos de maniobra, sobremachos, cajas forma brasero, adaptadores de brida, etc.
A | II | 2 |  |  | Válvulas Esclusa
A | II | 2 | 1 |  | DN 150 mm | N° | 2
A | II | 2 | 4 |  | DN 80 mm (para cámara de válvula de aire) | N° | 2
A | II | 2 | 6 |  | DN 150 mm (para toma motobomba) | N° | 1
A | II | 3 |  |  | Válvulas de Aire (completa)
A | II | 3 | 1 |  | DN 80 mm | N° | 2
A | III |  |  |  | LEVANTAMIENTOS Y REFACCIONES
A | III | 1 |  |  | Veredas de cualquier tipo | m2 | 30
A | III | 2 |  |  | Pavimento de cualquier tipo | m2 | 30
A | IV |  |  |  | EJECUCIÓN DE EMPALMES - Incluyendo los cateos, la excavación a cielo abierto, entibados, rellenos, depresión de napa si fuera necesario, la rotura y refacción de los pavimentos o veredas, el corte y retiro de cañerías y la ejecución de bloques de anclaje. La colocación y diseño de caños rectos y piezas especiales, para que queden en conformidad con las especificaciones técnicas.
A | IV | 1 |  |  | Con remoción de tapón sobre cañería existente:
A | IV | 1 | 1 |  | Cañería nueva de PVC 160 mm a cañería existente de DN 160 | m | 200
IMPORTE TOTAL INTERCONEXIÓN

## PTA OSMOSIS PROVISORIA
PLANILLA DE COTIZACIÓN
PROYECTO: PROCREAR MERLO
INFRAEST. - PLANTA DE TRATAMIENTO POR OSMOSIS INVERSA Y OBRAS ACCESORIAS
(*) Las cantidades indicadas en la planilla son a título orientativo y deberán ser verificadas por el OFERENTE a efectos de la presentación de la propuesta económica.
A ESTOS COSTOS DEBE ADICIONARSE EL CUADRO EMPRESARIO SEGÚN SECCIÓN V DEL PLIEGO.
TODOS LOS ITEMS INCLUYEN PROVISIÓN Y MONTAJE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE OSMOSIS PROVISORIA
Código | Designación y Especificación | Unidad | Cantidad | Precio Unitario ($) | Importe Parcial ($)
A | MANO DE OBRA y MATERIALES
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PROVISORIO | GL
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO | GL
| SISTEMA DE PRESURIZACIÓN | GL
| TABLERO, PROTECCIONES Y OBRA ELÉCTRICA | GL
| MANTENIMIENTO MENSUAL HASTA LA SECIÓN DE LA PLANTA DEFINITIVA A AYSA INCLUYENDO ENSAYOS Y TODO TIPO DE AJUSTES Y REPARACIONES. | MES | 12
IMPORTE TOTAL INTERCONEXIÓN